建筑节能（绿色建筑）设计方案审查专家论证须知

一、依据
   1、《江苏省建筑节能管理办法》
   2、《镇江市建筑节能管理办法》
二、范围

   1、居住建筑

   2、大中型公共建筑

三、资料

   1、建筑节能（绿色建筑）方案报审表

   2、建筑方案图

   3、建筑节能专篇或绿色建筑专篇

   4、节能计算书

   5、拟使用建筑节能材料的认定证书

四、程序

   1、综合科接受资料

   2、报总工室组织专家论证

   3、专家论证参加人员：①建设单位项目负责人；

                       ②设计单位技术负责人，建筑专业负责人；

                        ③专家组成员。
   4、专家组论证意见

   5、符合要求出具建筑节能（绿色建筑）设计方案合格书报规划局办理规划许可
