（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市华康乳胶有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-112

	1、 五、1条回复不合要求

2、 工程中有二个液位计，一个用于远传，一个就地显示。为何就地水位有电接点。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


