（建筑）专业第一次复审查意见

	建设单位
	丹阳宏远塑业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	15-065-1

	五、其他
1、总图中，本建筑与用地界线距离不足5米（建规3.4.12条）。规范虽然是不宜，但应提供不足原因的可靠依据，否则会造成隔壁地块的权益受损。


	设计人
	丁剑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	胡伟风
	执业证章号
	3201279-004
	
	
	


