
司徒小学。新建教学楼（公共建筑）绿色建筑方案（审查意见）
（绿色建筑：共  1  栋 教学楼  ）
1．请提供：民用建筑（绿建）设计方案主要的：总平、平面、立面。
2．请提供：规划部门批准的  规划图。
3、第6.2.8条（评价：不参评），无冷却水系统，直接得10分。

4、第6.2.10条（评价：不参评），理由改为：幼儿园建筑，可以不参评。

5、第6.2.11条（评价：不参评），无冷却水系统，直接得8分。

6、第6.2.12条（评价：不参评），无景观水体，直接得7分。

7、第7.2.13条（评价：5分）：运行评价，可以不参评。

8、第7.2.14条（评价：1分）：运行评价，可以不参评。

9、第8.2.4条（评价：3分）：无此类房间，可以不参评。

10、第8.2.12条（评价3分），本条适用于集中空调公建，可以不参评。
11、最后分值重新修改。
审查时间：2016-10-16
