（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳高新区投资发展有限公司
	工程名称
	云阳街道人才公寓（公共租赁房）党群部分

	设计编号
	16-108Z-1
	设计人
	贺永军

	四、安全隐患

1、设计比较复杂，请再仔细自查一遍，尽可能减少错误！ 



	设计人
	贺永军
	项目负责人
	
	注册师
	赵雪林


