（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏三原色包装科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-112-1

	五、其他

3、回复文字与修改图不一致：在一层平面图，厂房要穿越楼梯1（封闭楼梯间），并不能算是安全出口，应删除2轴、B轴处的门（既作为楼上的疏散口，也可作为一层的疏散出口）！也可以删除3轴的门（不作为一层的疏散出口）。



	设计人
	马汉柱
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


