（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目02/S1栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、绿建（节能）方面
（三）、其它 

2、未见到采光计算书。

三、强制性标准

2、在主体结构框架内的凸窗，应计算全部建筑面积，请再复核一下规划指标。

3、户型大样图中：凸窗的防护栏杆未紧贴窗安装。

五、其他

8、机房层平面图应画出13轴、17轴墙上的疏散洞口。


	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	
	
	
	


