（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目地下车库

	设计编号
	2016-R-04

	五、其他

5、应有相应的地面层平面图。图纸设计深度不够，请再仔细校对、审核一遍，比如：32轴与A轴处的楼梯的右侧一小间是楼梯拐弯出地面的空间，其地下及顶板均不对！



	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	
	
	
	


