江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-059      
项目名称：丹阳市交通局丹阳市珥陵客运站主站房装修
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年10月24日     
江苏省建设厅制

丹阳市交通局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市珥陵客运站主站房装修   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市珥陵客运站主站房装修

	
	建设单位
	丹阳市交通局
	项目地址
	珥陵

	
	建筑面积
	338.1㎡
	建筑总高度
	11.2m

	
	建筑层数
	地上：2层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中设设计集团股份有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市交通局
	工程名称
	丹阳市珥陵客运站主站房装修

	设计编号
	20161086
	设计人
	牛敏弘

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、办公建筑的五类空气污染物为Ⅱ类民用错误！应改为Ⅰ类（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

三、其他

1、本次设计及审查仅限于“装饰设计”、不应涉及结构、节能、消防部分。

2、注册建筑师盖章。

3、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞。玻璃的安全性能应提供要求（有些需钢化玻璃）。



	设计人
	牛敏弘
	项目负责人
	
	注册师
	苏旭峰


