（建筑）专业第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目---配电房

	设计编号
	2014-1130

	五、其他

1、建筑设计的一般性说明应有，基本做品应该提供，便于施工。（通用说明不适合）。
2、配电房一些配套的内容也没有？地面的沟槽、排气、通风、防鼠、防潮等等。可能还要与供电部门对接？（设计深度不够）。

	设计人
	丁玉强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙友波、曹新民
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱坚
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	孙友波
	执业证章号
	3200004-035
	
	建筑设备
	


