（建筑）专业第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目---A1#楼

	设计编号
	2014-1130

	一、绿建（节能）方面
（三）、其它 

1、未见到修改通知单。

2、地面应增加一些保温，提高舒适性（下部是接触室外空气的、 汽车库的顶板，见省住节标5.2.1条）。
五、其他

2、干挂花岗岩的空腔怎么防火处理，应在大样上设计出来（建规6.7.9条）。（设计图应画出）



	设计人
	景文娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙友波
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱坚
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	孙友波
	执业证章号
	3200004-035
	
	建筑设备
	


