（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市司徒中心小学
	工程名称
	新建教学楼

	设计编号
	DY16-015

	一、绿建（节能）方面

（二）、强制性标准

2、设计深度不符合要求。

三、强制性标准

1、门窗表及门窗详图应有相关设计。

2、不符合规范要求。

3、不符合规范要求（请提供充分的依据）。

五、其他

1、取消本条审图意见（无须再回复）。
2、取消本条审图意见（无须再回复）。
3、取消本条审图意见（无须再回复）。
4、与东侧办公楼间的开口（应有门窗洞口）之间的净距离究竟是多少？能满足要求吗？

5、壁厚不符合相关标准的要求，请提供结构计算书。


	设计人
	潘虎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	
	
	
	


