（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目

	设计编号
	16-111

	一、绿建（节能）方面

（三）、其它 

4、取消淋浴设施，可以不做太阳能热水系统。但是应加光伏发电系统，屋面图应画出光伏发电板。

三、强制性标准

2、楼梯的中间梯段断开，分成两块板，结构专业应有交代或变更。

平面图，5轴楼梯间的外门应向外开，宽度也应增加。


	设计人
	王乐乐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


