建筑节能专项修改（外保温）第一次复审意见
	建设单位
	江苏明众房地产发展有限公司
	工程名称
	风雅尚都小区48#、49#楼

	设计编号
	2013-01-004、005

	一、节能修改内容：
1、屋面：“100厚玻化微珠自保温模板”（申报表是40厚XPS）改为“80厚发泡水泥保温板”。

2、外墙：“页岩煤矸石烧结保温砖”改为“页岩煤矸石烧结保温砖+40厚发泡水泥保温板”。
2、外剪力墙：“40厚玻化微珠自保温模板”改为“40厚发泡水泥保温板”。
2、冷桥：“40厚玻化微珠自保温模板”改为“40厚发泡水泥保温板”。
3、凸窗顶板、底板：“30厚玻化微珠自保温模板”改为“40厚发泡水泥保温板”。
4、架空楼板：“40厚玻化微珠自保温模板”改为“40厚发泡水泥保温板”。
三、审查如下：
1、以上修改均属于各个“单项材料”的修改。
2、每个单项材料的修改，简要计算修改后的单项材料热阻值应≥原设计。
3、不必要整本重新计算，每个单项都应优于原设计才可以。


	设计人
	谢辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


