（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市丹凤实验小学
	工程名称
	凤鸣楼（改造）

	设计编号
	DY16-031
	设计人
	马天柱

	三、安全隐患

1、凡是涉及到结构安全问题（包括结构增加荷载、外挂结构件、钢管中式花格，等等）的内容，应另外出具完整的结构改造图纸，不应混在建筑专业的图纸中，并应由相应的注册结构工程师签字、盖章！另行报审！

（备注：建筑专业的审图人员也无法审查结构专业的图纸！）


	设计人
	马天柱
	项目负责人
	
	注册师
	张新方


