
司徒小学。新建教学楼（公共建筑）绿色建筑方案（第一次复审意见）
（绿色建筑：共  1  栋 教学楼  ）
1、单项“节地与室外环境”类评价：不应低于40分（评价标准3.2.8条）。
2、第5.2.7条（评价：不参评），分体空调，随时通风，直接得6分。
3、第8.2.8条（评价：0分），夏季应该有遮阳，应该得分。
4、最后分值局部错误！重新修改。

5、总评估得分，重新修改。
审查时间：2016-11-26
