建筑节能专项修改（外保温）审查意见

	建设单位
	江苏辰阳电子有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	SK-2015-04-18-1

	一、节能修改内容（按变更通知单为准）：
1、外墙：原设计“40mm厚XPS”改为“50mm厚岩棉”。
二、审查结论如下：

1、经查：原审查合格的外墙设计根本就不是“40mm厚XPS”。

2、经查：报审表上填写的内容（原审查合格的外墙设计“50mm厚岩棉保温板”），也是错误的。
3、不同意节能修改。
提醒注意事项：
1、仅仅是单种材料修改，只要计算其性能（主要是热阻）优于原设计就行，不需要全部节能计算！

2、变更后的施工工艺应按照江苏省岩棉板的规程，写全面。

3、改为干挂外幕墙系统后，建筑设计应重新变更防火构造设计。

4、原审查的“办公楼-外墙装饰工程设计”欠妥，应重新调整、报审！

	设计人
	范秀平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王京波
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王京波
	
	
	
	

	注册师
	王京波
	执业证章号
	3202875-003
	
	
	


