江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-398          
项目名称：  珥陵镇丈山村委会服务中心  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月25日     
江苏省建设厅制

珥陵镇丈山村委会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           服务中心     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	服务中心

	
	建设单位
	珥陵镇丈山村委会
	项目地址
	珥陵

	
	建筑面积
	686.9㎡
	建筑总高度
	7.80m

	
	建筑层数
	地上：2层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	珥陵镇丈山村委会
	工程名称
	服务中心

	设计编号
	XQ16-037

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	徐湘云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	珥陵镇丈山村委会
	工程名称
	服务中心

	设计编号
	XQ16-037

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强。GB50011-2010-13.3.4-5条规定。

四.设计深度
1. 结施-4/9：基础施工说明6条不妥。结施-5/9：双柱基础大样图与图纸不符，DJ-3、DJ-4的双柱不在同一中心线上，宜按柱板基础设计。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	王 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	珥陵镇丈山村委会
	工程名称
	服务中心

	设计编号
	XQ16-037

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	珥陵镇丈山村委会
	工程名称
	服务中心

	设计编号
	XQ16-037

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


