（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡3#

	设计编号
	MZJ2009016-22-3

	1、补充应急照明强点接线原理图。

2、重新回复强标第1第2条。

3、回复原文未抄全。



	设计人
	曹 建
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜正胜
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜正胜
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


