建筑节能专项修改（车库板保温）第三次复审意见

	建设单位
	丹阳华地百货有限公司
	工程名称
	华地百货二期工程。
车库相邻商业顶板保温

	设计编号
	SJ11404（上海联创）

	二、复审结论如下：

1、原有楼面存在1%的排水坡度，而且排水长度比较长，排向四周的地沟，因此修改后不应取消。相应的33.5厚的细石混凝土找平找坡的做品应保留。故计算书错误！

	设计人
	陆江涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钮嘉
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	钮嘉
	
	
	
	

	注册师
	钮嘉
	执业证章号
	3100296-002
	
	
	


