
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2016〕020
关于印发《丹阳市导墅镇政府  里庄中心幼儿园》工程抗震设防审查意见》的通知
丹阳市导墅镇政府：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2016  年 11月 7日组织专家对里庄中心幼儿园 工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了里庄中心幼儿园工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 丹阳市导墅镇政府  里庄中心幼儿园工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2016年11月7日
抄送   江苏文博建筑设计有限公司                        
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2016年11月7日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	里庄中心幼儿园
	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司

	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	勘察单位
	

	建筑面积
	4964㎡
	建筑高度
	m
	设防类别
	重点设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	7度（0.10g）

	使用功能
	公共

	审查意见：
里庄中心幼儿园 抗震专项审查
1、框架整体计算，应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响，应进行楼梯构件的抗震承载力验算，详GB50011—2010—6.1.15.2条；
2、重新确认软弱下卧层地基承载力验算；（相关参数取值）

3、抗震缝宽度偏小；
审查组组长： 

                                             年   月   日


PAGE  
1

