
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2016〕021
关于印发《丹阳市司徒中心小学 新建教学楼》工程抗震设防审查意见》的通知
丹阳市司徒中心小学：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2016  年 11月 7日组织专家对新建教学楼工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了新建教学楼工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 丹阳市司徒中心小学 新建教学楼工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2016年11月7日
抄送   江苏文博建筑设计有限公司                        
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2016年11月7日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	新建教学楼
	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司

	建设单位
	丹阳市司徒中心小学
	勘察单位
	

	建筑面积
	3114㎡
	建筑高度
	m
	设防类别
	重点设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	7度（0.10g）

	使用功能
	公共

	审查意见：
司徒中心小学新建教学楼抗震专项审查
1、结构整体计算，柱底需按其嵌固部位不同分别计算考虑；

2、地下室存在上浮问题，应进行抗浮验算；
3、补框架角柱特殊构件定义并复核其配筋；

4、地下室部分，土的水平抗力系数的比例系数需按实际情况考虑；

5、结构设计需考虑二次构件（混凝土柱）对结构刚度的影响并采取措施加强其与主体的连接；
6、计算资料中柱混凝土强度等级和设计文件中取值不一致；

审查组组长： 

                                             年   月   日


PAGE  
1

