建筑节能专项修改（外保温）审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区高新技术发展有限公司
	工程名称
	河阳新城A1#楼

	设计编号
	12-2-260

	一、节能修改内容：
1、屋面：“60、65厚岩棉板”改为“65厚XPS板”。

2、飘窗：“20厚岩棉板”改为“20厚保温砂浆的内保温”。
三、审查如下：
1、以上修改均属于单项材料的修改。
2、岩棉板现在限制用于屋面外保温了，修改为XPS板，是好事！
3、飘窗外保温改内保温材料，保温效果明显变差，不符合要求！

4、属于单项材料的修改，性能指标应提高，简化计算过程。简要计算修改后的单项材料热阻值应≥原设计。



	设计人
	丁剑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孔繁英
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	
	

	注册师
	孔繁英
	执业证章号
	3201279-001
	
	
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	
	日  期
	

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


