江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-067      
项目名称：江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司
德隆保障房5#楼装修
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年11月07日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           德隆保障房5#楼装修   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	德隆保障房5#楼装修

	
	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司
	工程名称
	德隆保障房5#楼装修

	设计编号
	XQ16-034
	设计人
	徐湘云

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他

1、自检一下：本次设计审查仅限于室内装修设计，应不降低原工程的结构安全、节能、防火设计和防火设施。

2、建议增加设计说明：控制好室内环境质量（按Ⅰ类控制）。

3、再自检一下：内部（地面、墙面、顶棚）装修材料的燃烧等级应填表。

4、应说明清楚规模：A、B户型单个面积多少？共多少户？总装修的建筑面积是多少？分别是哪些楼层？等等。


	设计人
	徐湘云
	项目负责人
	
	注册师
	赵雪林


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司
	工程名称
	德隆保障房5#楼装修

	设计编号
	XQ16-034
	设计人
	徐湘云

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他

1、补充设计依据及设计说明。
2、补充电气主要设备表。


	设计人
	徐湘云
	项目负责人
	
	注册师
	


