江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2016-350       
项目名称：丹阳市司徒中心小学教学楼（含消防水池及泵房）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2016年09月30日   
江苏省建设厅制

丹阳市司徒中心小学：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的教学楼（含消防水池及泵房）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年09月30日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

司徒中心小学教学楼2016K3006（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度
  1、报告引用规范标准缺JGJ120-2012.
  2、报告文字中工作量统计波速实测无工作量，后又有两个波速实测孔，说明究竟是何情况？



	设计人
	李保江
	专业负责人
	李保江
	注册师
	陈海生


