（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器扩建项目403(新建更衣室）

	设计编号
	项目号2016-03-023/图号S31-403-2

	一、建筑专业

1、缺绿色建筑审图意见回复单。




（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器扩建项目403(新建更衣室）

	设计编号
	项目号2016-03-023/图号S31-403-2

	四、其他

1、未见总平面图。

2、防火救援窗距地面2000mm，消防队员不安全，很容易摔伤。



	设计人
	王丽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李继烈
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李继烈
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李继烈
	执业证章号
	
	
	
	


