（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目装饰设计

	设计编号
	16-111
	设计人
	王乐乐

	五、其他

1、到底调成多少米？必须得搞清楚！且应 修改图纸。

3、在一层平面图，5轴楼梯间的外门应向外开，宽度也应增加。且应 修改图纸。



	设计人
	王乐乐
	项目负责人
	
	注册师
	周晓跃


