江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-436          
项目名称：丹阳市交通重点工程建设办公室
姜家园路、公园路公交站台亭
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月23日     
江苏省建设厅制

丹阳市交通重点工程建设办公室：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           姜家园路、公园路公交站台亭    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月23日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	姜家园路、公园路公交站台亭

	
	建设单位
	丹阳市交通重点工程建设办公室
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市交通重点工程建设办公室
	工程名称
	姜家园路、公园路公交站台亭

	设计编号
	

	一、强制性条文

1. 候车亭顶棚主梁钢型材壁厚2mm，不满足CECS148:2003-5.3.2条户外钢型材壁厚不小于3.0mm的要求。

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

（无）

四、设计深度
1. 结施-8/12：锚栓大样图中部分锚栓不应与土接触。

2. 结构图纸上缺注册工程师章，其余签名也应按要求对应签名。



	设计人
	张 晶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	1

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


