（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市新桥房屋开发公司
	工程名称
	金桥安置房1#楼

	设计编号
	JKSJ11-72-1

	二、1条，仅由屋顶太阳能的设置，而将整个市政供水区加压，不符合节能，充分利用水压的要求。


	设计人
	夏媛媛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	陆怡
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


