（建筑）专业第二次复审意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	1、2#厂房

	设计编号
	XQ16-18-01

	1、建设方应有书面承诺：1、2#厂房西侧的两栋建筑物（即规划图中标注的：“丹阳农商银行荆林支行”、“附属用房” 的两栋）东立面外墙必须全部改造成“防火墙”，耐火等级应≥3.0小时，否则1、2#厂房无法实施！


	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


