（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城12#

	设计编号
	2016-024

	三、强制性标准
1. 该场地有40.0m厚软土层，桩接头均在软土层内，对桩基安全不利，不宜采用预制空心桩，DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-2条规定。

	设计人
	陈碧凤
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	夏志武
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	夏志武
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	夏志武
	执业证章号
	
	
	
	


