（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目（行政楼、第一食堂、音乐楼、大活、办公AB楼）室内装饰设计  

	设计编号
	S16-W-1
	设计人
	沃洪群

	二、强制性标准

2、不是4轴线，是6轴线上的外墙打开的外窗为什么又封闭了？第一食堂的四层部分宿舍内的居室应直接自然通风和采光（见宿舍规范5.1.1条、5.1.4条）。 

3、第一食堂的三层7轴B轴疏散走道上不应安装影响疏散的门。此条未见回复？

三、安全隐患

2、用燃气明火的厨房未外墙靠窗处。请再次落实一下具体情况、措施、并告知是否安全？



	设计人
	沃洪群
	项目负责人
	
	注册师
	赵雪林


