江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2016-019       
项目名称：丹阳市吕城镇人民政府大运河四改三安置工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2016年12月29日   
江苏省建设厅制

丹阳市吕城镇人民政府  ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的      大运河四改三安置工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年12月29日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

大运河四改三安置工程（1）16-16（  勘察  ）专业审查意见

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其它
1、结论中第5点：拟建场地氡气浓度含量在国家规定的标准范围内，缺乏依据，因为未检测。


	设计人
	
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


大运河四改三安置工程（2）16-37（  勘察  ）专业审查意见

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其它
1、结论中第5点：拟建场地氡气浓度含量在国家规定的标准范围内，缺乏依据，因为未检测。



	设计人
	
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


