江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       加固2016-029      
项目名称：丹阳投资发展有限公司办公楼（改造）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年12月30日     
江苏省建设厅制

丹阳投资发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办公楼（改造）  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办公楼（改造）

	
	建设单位
	丹阳投资发展有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资发展有限公司
	工程名称
	办公楼（改造）

	设计编号
	
	设计人
	眭  坚

	一、强制性条文
（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1、嵌固端所在层号取2，与实际不符。

2、柱配筋计算原则按单偏压计算，需作双偏压验算。

3、观光电梯Y向最大层间位移角1/108，大于规范限值1/400。

4、板加固1碳纤维配置量小于计算值。

四、设计深度

1、改造前后，五层楼面除厨房、档案室外的区域以及其他层楼面的使用功能、隔墙布置均有变化，应对结构作复核验算。



	设计人
	眭  坚
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	眭  坚


