（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹凤实验小学
	工程名称
	凤鸣楼（改造）

	基础形式
	/
	抗震等级
	/

	结构体系
	框架
	场地类别
	/

	一、强制性条文

无
二、安全性问题

无
三、强制性标准  

无
四、设计深度

1、宜注明植筋的拉拔试验值。
2、宜说明既有建筑的抗震设防要求。



	设计人
	束  斐
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	鲁海鹰
	强制性标准
	/
	
	结构设计 
	/

	审核人
	姚振国 
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	
	
	
	


