江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-078      
项目名称：丹阳市朝阳城市管理养护有限公司办公楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年12月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市朝阳城市管理养护有限公司 ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办公楼   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办公楼

	
	建设单位
	丹阳市朝阳城市管理养护有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	1150.63㎡
	建筑总高度
	7.50m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市朝阳城市管理养护有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	XQ16-035-2
	设计人
	徐湘云


	一、强制性条文
无

二、强制性标准

1、档案室的墙应2.0h，门为乙级防火门（建规6.2.3-3条）。

三、安全隐患

无

四、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分。

2、消防设计需消防部门批准，方可施工。

3、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

4、再自检一下：内部（地面、墙面、顶棚）装修材料的燃烧等级应填表。

5、建筑分类二级应改为三级（新标准：小型）！

6、设计说明，建筑高度18.90米错误。

7、设计已说明，疏散走道两侧采用铝合金玻璃隔墙，其耐火极限应不低于1.0h，但应明确写出具体做法。



	设计人
	徐湘云
	项目负责人
	
	注册师
	赵雪林


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市朝阳城市管理养护有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	XQ16-035-2
	设计人
	钟国洪

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、电源引自何处不详。

2、部分说明与项目不符。


	设计人
	钟国洪
	专业负责人
	凌 霞
	注册师
	


