（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市体育局
	工程名称
	体育小区4#

	设计编号
	2016-S
	设计人
	高 群

	    无抗震鉴定报告，抗震加固设计无依据。


	设计人
	高  群
	项目负责人
	
	注册师
	褚德龙


