（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园21#22#28#楼

	设计编号
	14-AF-028（子项编号27）

	四、1  2/G轴的GBZ-la缺GBZ-lc配筋图。



	设计人
	薛 达
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王金玲
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	陆秀丽
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王金玲
	执业证章号
	
	
	
	


