建筑节能专项修改（车库板保温）第二次复审意见

	建设单位
	丹阳华地百货有限公司
	工程名称
	华地百货二期工程。
车库相邻商业顶板保温

	设计编号
	SJ11404（上海联创）

	二、审查结论如下：

2、还是无法判断路面结构是否安全？请提供计算合格的结构计算（用于存档）。
3、还是无法判断框架结构是否安全？请提供计算合格的结构计算（用于存档）。
4、还是建议将修改后的保温层设置到原有楼板的下方。
（注：本次审查仅限于节能修改，凡是由此可能造成的“路面结构破损”、“框架结构的伤害”不在本次审查范围内，请设计单位务必认真对待，请再复查一下，并对次修改承担相应责任，另外提供计算合格的正式结构计算，用于存档）。

	设计人
	陆江涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钮嘉
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	钮嘉
	
	
	
	

	注册师
	钮嘉
	执业证章号
	3100296-002
	
	
	


