
镇江未成年人三期（公、居）绿色建筑方案
（审查意见）
（绿色建筑：共  4  栋   2男女宿舍、1教学楼、1浴室  ）
1、请提供：民用建筑（绿建）设计方案主要的：总平、平面、立面。
2、请提供：规划部门批准的  规划图。

3、应分为（公、居）两部分的绿色建筑方案（分开编制），男女宿舍为公建；教学楼、浴室为居住建筑。
4、第5.2.7条（评价：不参评），分体空调、开窗通风，直接得6分。

5、第5.2.11条（评价：0分），无集中空调系统，不参评。

6、第6.2.11条（评价：不参评），无冷却水系统，直接得8分。

7、第6.2.12条（评价：不参评），无景观水体，直接得7分。

8、第7.2.13条（评价：0分），运行评价，不参评。

9、第7.2.14条（评价：5分），运行评价，不参评。

10、第8.2.12条（评价3分），本条适用于集中空调公建，可以不参评。
审查时间：2016-8-15
