（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市伟盛电子有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	

	二、强制性条文
1、最新出的整套蓝图中还是没有修改？（建14图：玻璃幕墙防火节点、22号大样）。

三、强制性标准

1、最新出的整套蓝图中还是没有修改？（建6图：四层平面图）。

四、安全隐患

1、最新出的整套蓝图中，玻璃幕墙的立面大样，是隐框幕墙的画法，请说明清楚。（建15图：MQ1）

五、其他
1、最新出的整套蓝图中还是没有修改？（建1图：做法表）。



	设计人
	陆彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	
	
	
	


