江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2016-244       
项目名称：丹阳市环宇照明有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2016年08月01日   
江苏省建设厅制

丹阳市环宇照明有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年08月01日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

环宇照明1#厂房2016（勘）61 （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

  1、本报告②、③层土的土试样不符GB50021-2001第4.1.20条第2款要求。
三、勘察深度
  1、腐蚀性评价等级仍有“无腐蚀”不符09版岩土规范。没有进行地下水水质试验，引用别处的水质资料来评价腐蚀性不符规范要求。


	设计人
	王奋荣
	专业负责人
	王奋荣
	注册师
	高山三


