江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2016-014       
项目名称：丹阳市城建交通重点工程指挥部
丹阳南门大街道路工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2016年08月17日   
江苏省建设厅制

丹阳市城建交通重点工程指挥部：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的      丹阳南门大街道路工程      项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年08月17日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

南门大街道路工程2016047（  勘察  ）专业审查意见

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

  1、场地覆盖层厚度大于50m时，其场地类别定为Ⅱ类有误，其设计特征周期也有误，报告不符JTGB02-2013第4.1.3条。
三、其它
（无）



	设计人
	徐为海
	专业负责人
	徐为海
	注册师
	李洪文


