（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳市云阳街道办事处
	工程名称
	云阳福利一院增加楼梯和水电消防整改工程

	设计编号
	15-156

	二次回复不符合要求，需以临高压系统重新设计。



	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


