（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器第三工厂栋上生产线扩建项目501号扩建试作室

	设计编号
	项目号2015-03-032/图号S31-501-（1-9）

	五、3条回复，原设计说明注明火灾延续3小时，但本设计没有看到。


	设计人
	周海燕
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周海燕
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	顾志刚
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


