（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	延陵镇镇政府
	工程名称
	丹阳市行宫敬老院消防水池及泵房

	设计编号
	16-021

	  1、板顶无覆土，需重新作抗浮计算。



	设计人
	孔福云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


