（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	滨河·凤凰城20#楼

	设计编号
	H13-C66-20

	  1、最大层间位移角大于1/550，不符合抗震规范5.5.1条。



	设计人
	郑立勇  
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	郑立勇
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	边大可
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	边大可
	执业证章号
	
	
	
	


