（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园21#22#28#楼

	设计编号
	14-AF-028（子项编号27）

	  喷淋系统入户管压力为0.4Mpa,是否能满足最不利点处喷头的工作压力？请核查。



	设计人
	刘浩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张思恩
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	归谈纯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业第二次复审意见
	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园20#楼

	设计编号
	14-AF-028（子项编号14）

	  喷淋系统入户管压力为0.4Mpa，是否能满足最不利点处喷头的工作压力？请校核。



	设计人
	刘浩
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张思恩
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	归谈纯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园31#32#33#楼

	设计编号
	14-AF-028（子项编号13）

	喷淋系统入户管压力为0.4Mpa，是否能满足最不利点处喷头的工作压力？请校核。



	设计人
	刘浩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张思恩
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	归谈纯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


