（结构）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园-地下车库二

	基础形式
	桩 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准  

1. 计算书：
1）地下室体量较大，且置于坡地上，应分段取抗浮水位计算。抗浮水位取值需按场地地面标高向下500mm计。   

四.设计深度
1. 请复核上部结构嵌固端相关范围内顶板配筋率是否满足不小于0.25%规定。
2. 梁、板、柱配筋文件均未提供，无法校核其配筋，请自行校核并回复自校结果。


	设计人
	薛 达
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王金玲
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	陆秀丽
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王金玲
	执业证章号
	3100125-S062
	
	
	


