江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：      桩基2016-011~014    
项目名称：江苏元龙房地产开发有限公司丹阳·荣城国际
D地块项目07、08、09栋，地下室桩基 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月30日     
江苏省建设厅制

江苏元龙房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳·荣城国际D地块项目07、08、09栋，地下室桩基  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳·荣城国际D地块项目07、08、09栋，地下室桩基

	
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三  级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京市建筑设计研究院有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见一
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳·荣城国际D地块项目07、08、09栋桩基

	设计编号
	2016-R-04
	设计人
	王燕  赵亮

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

（无）

四、设计深度
1. 提供梁、板上荷载计算统计过程。



	设计人
	王燕  赵亮
	项目负责人
	
	注册师
	李勇军


（结构）专业审查意见二
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳·荣城国际D地块项目地下室桩基

	设计编号
	2016-R-04
	设计人
	王燕  赵亮

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

（无）

四、设计深度
1. 补地下室顶板荷载布置图，并复核板面荷载输入值。



	设计人
	王燕  赵亮
	项目负责人
	
	注册师
	李勇军


